## 使用说明
本表归纳为多场地项目（通用表）10项，整车项目5项，稀少零部件项目6项。使用时扫描系统GZDC00x二维码，自动关联该编码下其他设备（详见表2345）。
整车项目
GB 14023
GB/T 18387
| GB/T 18655 | ISO 11451-2 |  | JASO TP 13002 | 做全频段的抗扰度则需要登记GZDC002，GZDC003，ZDC010-40
| GB34660发射 | IEC 61000-4-3 | SAE J551-17 | CAHI-SM-EMR-2018
| 整车RE系统 | 整车RS-ALSE系统 | 整车RS-磁场组 | 整车车内RE
| GZDC001 | GZDC002 | GZDC004 | GZDC005
RS高频设备组
GZDC003
E/H场强发生器
ZDC010-40
稀少零部件
| IEC 61000-4-6 | ISO 11452-7 | ISO 11452-8 | ISO 11452-10 | IEC 61000-4-8 | SAE J1113-26
| CS—射频场感应 | RS—RF功率直接注入法 | RS—磁场 | CS—扩展音频传导 | RS—工频磁场 | RS—工频电场 | 屏蔽线束组
| GZDC011 | GZDC012 | GZDC013 | GZDC014 | GZDC015 | GZDC016 | GZDC020
多场地项目 |  | GB/T 17619 |  | GB 4343.1
|  | ISO 11452-2 | ISO 11452-4 | CISPR22
|  | ISO 11452-3 | ISO 11452-9 | CISPR32 |  |  | ISO 7637-3:2016 |  | IEC 61000-4-4
| GB/T 18655 | ISO 11452-4 | ISO 11451-3 | CISPR14-1 |  |  | ISO 7637-2:2011 | IEC 61000-3-2 | IEC 61000-4-5
| GB34660 | ISO 11452-5 | ISO 11451-4 | GB/T 9254 |  |  | ISO 7637-2:2004 | IEC 61000-3-3 | IEC 61000-4-11
| ESA-RE系统 | ESA-RS系统 | RS是德系统 | 民品RE组 | ESD系统 | ESD菊水系统 | 瞬态CS系统 | 谐波电流发射系统 | 脉冲群浪涌系统
| GZDC021 | GZDC022 | GZDC024 | GZDC025 | GZDC026 | GZDC027 | GZDC028 | GZDC029 | GZDC030
ESA-高压组
GZDC023
RS高频设备组
GZDC003
做高压零部件需要加登记GZDC022,2.5G以上则需要加登记GZDC003

## EMC分组
设备组名称 | 设备组编号编号 | 部门 | 成员设备编号（必须是在数据库里的设备，且设备组内的设备不经常变动） | 成员名称 | 备注 | 自己识别，请忽略
整车RE系统 | GZDC001 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | GB 14023
|  |  | ZDC022 | 底盘测功机及转鼓系统 |  | GB/T 18387
|  |  | ZDC001 | 接收机 | ESCI | GB/T 18655
|  |  | ZDC026 | 接收机 | ESW8 | GB34660发射
|  |  | ZDC001-6 | 宽带天线 | HL562 | CISPR 12
|  |  | ZDC001-3 | 杆（棒）天线 | HFH2-Z6 | SAEJ 551-5
|  |  | ZDC001-10 | 环天线 | HFH2-Z2 | R10辐射发射
|  |  | ZDC001-27 | 环天线 | 6502
|  |  | ZDC011-4 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC011-5 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC001-13 | 两线V型网络 | ENV216
|  |  | ZDC001-17 | 阻抗匹配网络 | EZ-12
整车RS-ALSE系统 | GZDC002 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | GB/T 33012.2
|  |  | ZDC022 | 底盘测功机及转鼓系统 |  | GB/T 17626.3
|  |  | ZDC012 | 信号发生器 | SMB100A | GB34660抗扰
|  |  | ZDC010 | 信号发生器 | SMF100A | GB/T 36282
|  |  | ZDC010-9 | 功率放大器 | 10000A225 | ISO 11451-2
|  |  | ZDC024 | 功率放大器 | NTWPAS | IEC 61000-4-3
|  |  | ZDC024-1 | 功率放大器 | 1025600-1 | R10抗扰
|  |  | ZDC010-31 | 对数周期天线 | S12014/5
|  |  | ZDC010-32 | 对数周期天线 | S23011/4
|  |  | ZDC010-11 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-12 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-13 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-17 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-18 | 宽带功率探头 | NRP-Z81
|  |  | ZDC010-19 | 宽带功率探头 | NRP-Z81
|  |  | ZDC010-27 | 电场探头 | RSS1004A
|  |  | ZDC010-28 | 电场探头 | RSS1004A
|  |  | ZDC010-29 | 电场探头 | RSS1004A
|  |  | ZDC010-30 | 电场探头 | RSS1004A
RS高频设备组 | GZDC003 | EMC | ZDC010-5 | 功率放大器 | 300T7Z5G18
|  |  | ZDC010-7 | 功率放大器 | 500T2Z5G7Z5
|  |  | ZDC010-37 | 近场高增益天线 | 3162.01
|  |  | ZDC010-38 | 近场高增益天线 | 3162.02
|  |  | ZDC010-34 | 高增益喇叭天线 | ATH800M5GA
|  |  | ZDC010-35 | 高增益喇叭天线 | ATH4G8
|  |  | ZDC010-36 | 高增益喇叭天线 | ATH7G18
E/H场强发生器 | ZDC010-40 | EMC | ZDC010-40 | E/H场强发生器 | EMCO 5502-8
整车RS-磁场组 | GZDC004 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | SAE J551-17
|  |  | ZDC022 | 底盘测功机及转鼓系统
|  |  | ZDC015-8 | 磁场抗扰测试套件 | HC300-SAE SET
|  |  | ZDC015-6 | 磁场拾波线圈 | HZ-10
|  |  | ZDC015-10 | 交流电压源 | 61605
|  |  | ZDC015-9 | 峰值电压表 | 34405A
|  |  | ZDC015-7 | 精密电阻 | CA-R2.2
整车车内RE组 | GZDC005 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC018 | 低频电磁场探头 | EHP50F | JASO TP 13002
|  |  | ZDC018-1 | 电磁辐射分析仪 | NBM550 | CAHI-SM-EMR-2018
|  |  | ZDC018-2 | 电磁选频仪 | SMR3006
|  |  | ZDC018-3 | 电场探头 | 是3501/03
|  |  | ZDC018-4 | 电场探头 | 是3502/01
|  |  | ZDC018-5 | 磁场探头 | HF3061
|  |  | ZDC018-6 | 电场探头 | EF0391
|  |  | ZDC018-7 | 电场探头 | EF9091
|  |  | ZDC018-8 | 磁场探头 | HF0191
CS—射频场感应 | GZDC011 | EMC | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室
|  |  | ZDC021-3 | 屏蔽室1 | ——
|  |  | ZDC002 | 信号发生器 | SMB100A | GB/T 17626.6
|  |  | ZDC010-3 | 功率放大器 | BSA 0125-250 | IEC 61000-4-6
|  |  | ZDC010-14 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-15 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-16 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC013-2 | 四线耦合去耦网络 | CNV504N1
|  |  | ZDC013-3 | 八线耦合去耦网络 | CNI 508N2
|  |  | ZDC013-4 | 耦合去耦网络 | CDN M2/M3
|  |  | ZDC013-5 | 适配器 | R100N
|  |  | ZDC013-6 | 衰减器 | ATT6/80
RS—RF功率 | GZDC012 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | ISO 11452-7
|  |  | ZDC012 | 信号发生器 | SMB100A
|  |  | ZDC010-8 | 功率放大器 | 250W1000A
|  |  | ZDC010-3 | 功率放大器 | BSA 0125-250
|  |  | ZDC010-43 | 4线BAN网络 | FCC-BAN-0.5-4
|  |  | ZDC010-44 | 4线BAN网络 | FCC-BAN-2-4
|  |  | ZDC010-45 | 2线BAN网络 | FCC-BAN-10-2
|  |  | ZDC010-46 | 2线BAN网络 | FCC-BAN-30-2
|  |  | ZDC010-47 | 隔直电容 | FCC-DCB-1
|  |  | ZDC010-48 | 隔直电容 | FCC-DCB-2
|  |  | ZDC010-11 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-12 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-13 | 功率探头 | NRP-Z91
RS—磁场 | GZDC013 | EMC | ZDC021-3 | 屏蔽室1 | —— | ISO 11452-8
|  |  | ZDC015 | 函数波形发生器 | 33220A
|  |  | ZDC015-1 | RMS峰值电压表 | URE3
|  |  | ZDC015-7 | 精密电阻 | SCA-R2.2
|  |  | ZDC015-2 | 音频放大器 | AE TECHRON 7224
|  |  | ZDC015-3 | 亥姆霍兹环形线圈 | HC100
|  |  | ZDC015-4 | 辐射环 | SWB-FESP 5132
|  |  | ZDC015-5 | 环形传感器/天线 | SWB-FESP 5134
|  |  | ZDC015-6 | 磁场拾波线圈 | HZ-10
CS—扩展音频 | GZDC014 | EMC | ZDC021-3 | 屏蔽室1 |  | ISO 11452-10
|  |  | ZDC015 | 函数波形发生器 | 33220A
|  |  | ZDC015-2 | 音频放大器 | AE TECHRON 7224
|  |  | ZDC015-1 | RMS峰值电压表 | URE3
|  |  | ZDC010-21 | 电流探头 | F-14
|  |  | ZDC007 | 数字荧光示波器 | DPO7104
RS—工频磁场 | GZDC015 | EMC | ZDC021-3 | 屏蔽室1 |  | IEC 61000-4-8
|  |  | ZDC023 | 工频磁场发生器 | PMF-801C
|  |  | ZDC023-1 | 磁场线圈 | MFA-101C
RS—工频电场 | GZDC016 | EMC | ZDC021-4 | 屏蔽室2
|  |  | ZDC016 | 交流电压源 | 61501 | SAE J1113-26
|  |  | ZDC016-1 | 峰值电压表 | 34411A
|  |  | ZDC016-2 | 高压探头 | 34136A
|  |  | ZDC016-3 | 变压器 | JDZ11-15
|  |  | ZDC016-4 | 平行板 | 3239
屏蔽线束组 | GZDC020 | EMC | ZDC027 | CoMet屏蔽测试仪 | CoMet90
|  |  | ZDC027-1 | 吸收钳（功率） | CLA-150
|  |  | ZDC027-2 | 吸收钳（去耦） | CLA-150
|  |  | ZDC027-3 | 线注入法夹具
|  |  | ZDC028 | 矢量网络分析仪 | ZNL3
|  |  | ZDC028-1 | 校准套件 | Z170
ESA-RE系统 | GZDC021 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 | —— | GB/T 18655 | CISPR 25
|  |  | ZDC011 | 接收机 | ESU40 | GB34660
|  |  | ZDC026 | 接收机 | ESW8
|  |  | ZDC001-4 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-5 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-11 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-12 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-3 | 杆天线 | HFH2-Z6
|  |  | ZDC001-1 | 对数周期天线 | HL223
|  |  | ZDC001-2 | 双锥天线 | HK116
|  |  | ZDC001-18 | 宽带喇叭天线 | SWB-BBHA 9120 D
|  |  | ZDC001-23 | 预置放大器 | SCU-18
|  |  | ZDC001-7 | 电流钳 | EZ-17
ESA-RS系统 | GZDC022 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  |  | GB/T 17619
|  |  | ZDC002 | 信号发生器 | SMB100A |  | ISO 11452-2
|  |  | ZDC010 | 信号发生器 | SMF100A | GB34660 | ISO 11452-3
|  |  | ZDC010-1 | 功率放大器 | BLMA 1030-5 | GB/T 36282 | ISO 11452-4
|  |  | ZDC010-2 | 功率放大器 | BLWA 0310-30 |  | ISO 11452-5
|  |  | ZDC010-3 | 功率放大器 | BSA 0125-250
|  |  | ZDC010-8 | 功率放大器 | CBA 1G-1000
|  |  | ZDC024-1 | 功率放大器 | 1025600-1
|  |  | ZDC001-4 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-5 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-11 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC001-12 | 人工电源网络 | ESH3-Z6
|  |  | ZDC010-14 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-15 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-16 | 功率探头 | NRP-Z91
|  |  | ZDC010-17 | 功率计 | NRP2
|  |  | ZDC010-18 | 宽带功率探头 | NRP-Z81
|  |  | ZDC010-19 | 宽带功率探头 | NRP-Z81
|  |  | ZDC010-33 | 高增益对数周期天线 | HL046E
|  |  | ZDC010-34 | 高增益喇叭天线 | ATH800M5GA
|  |  | ZDC010-24 | 电流探头 | F-140A-1
|  |  | ZDC010-20 | 注入探头校准夹具 | FCC-BCICF-2
|  |  | ZDC010-41 | D-TEM小室 | D-TEM
|  |  | ZDC010-42 | 150mm带状线 | SR50-1000
|  |  | ZDC010-49 | 手持天线 | SBA9113+NMHA6M
|  |  | ZDC010-50 | 可调节短波天线 | 300A
|  |  | ZDC010-51 | 1/4波长棒天线 | ROD-6G&ROD-3G
ESA高压组 | GZDC023 | EMC | ZDC011-4 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC011-5 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC011-9 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC011-10 | 高压人工电源网络 | NNHV8123-400
|  |  | ZDC020 | 大功率直流电源 | EVBT_BS-1000-500
|  |  | ZDC020-1 | 水力测功机电机加载系统 | SL120-P
|  |  | ZDC020-2 | 大功率直流电源 | EVBS-600-100
RS是德系统 | GZDC024 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC022 | 底盘测功机及转鼓系统
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  | ISO 11452-4
|  |  | ZDC021-3 | 屏蔽室1 |  | ISO 11452-9
|  |  | ZDC025 | 信号发生器 | N5171B
|  |  | ZDC025-1 | 功率放大器 | 0000105150E | GB/T 33012.4
|  |  | ZDC025-2 | 功率放大器 | 106020 | ISO 11451-4
|  |  | ZDC025-3 | 均值功率计 | N1914A
|  |  | ZDC025-4 | 均值功率探头 | E9304A | GB/T 33012.3
|  |  | ZDC025-5 | 均值功率探头 | E9304A | ISO 11451-3
|  |  | ZDC025-6 | 功率计 | E4416A
|  |  | ZDC025-7 | 功率探头 | E9323A
|  |  | ZDC025-8 | 功率探头 | U2004A
|  |  | ZDC010-20 | 注入探头校准夹具 | FCC-BCICF-2
|  |  | ZDC010-21 | 电流探头 | F-14
|  |  | ZDC010-22 | 电流探头 | F-51
|  |  | ZDC010-23 | 电流探头 | F-65A
|  |  | ZDC010-24 | 电流探头 | F-140A-1
|  |  | ZDC010-49 | 手持天线 | SBA9113+NMHA6M
|  |  | ZDC010-50 | 可调节短波天线 | 300A
|  |  | ZDC010-51 | 1/4波长棒天线 | ROD-6G&ROD-3G
|  |  | ZDC011-7 | 小型双锥天线 | SBA9113
|  |  | ZDC011-8 | 单极化喇叭天线 | SBA9119
民品RE组 | GZDC025 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  | CISPR22
|  |  | ZDC011 | 接收机 | ESU40 | CISPR32
|  |  | ZDC011-3 | 复合天线 | VULB9168 | CISPR14-1
|  |  | ZDC001-18 | 宽带喇叭天线 | SWB-BBHA 9120 D | GB/T 9254
|  |  | ZDC011-1 | 对数周期天线 | VULP9118B
|  |  | ZDC011-2 | 双锥天线 | VHBB9124
|  |  | ZDC001-13 | 两线V型网络 | ENV216 | GB 4343.1
ESD系统 | GZDC026 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-5 | 屏蔽室3 |  | GB/T 19951 | IEC 61000-4-2
|  |  | ZDC006 | 静电放电模拟器 | ESD 30N | GB/T 36282
ESD菊水系统 | GZDC027 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-5 | 屏蔽室3 |  | ISO 10605
|  |  | ZDC009 | 静电放电模拟器 | KES4021A | GB/T 17626.2
瞬态CS系统 | GZDC028 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  | GB34660瞬态
|  |  | ZDC021-4 | 屏蔽室2 |  | GB/T 36282
|  |  | ZDC003 | 瞬变脉冲抗干扰模拟器 | UCS200N | GB/T 21437.3-2012 | ISO 7637-3:2016
|  |  | ZDC003-1 | 容性耦合钳 | ACC |  | ISO 7637-2:2011
|  |  | ZDC003-2 | 衰减器 | KW50 | GB/T 21437.2-2008 | ISO 7637-2:2004
|  |  | ZDC004 | 抛负载模拟器 | LD200N
|  |  | ZDC005 | 电压跌落模拟器 | VDS200N50
|  |  | ZDC005-1 | 瞬态脉冲发生器 | RCB 200N1
|  |  | ZDC005-2 | 任意波形发生器 | 33600A
|  |  | ZDC007 | 数字荧光示波器 | DPO7104
|  |  | ZDC007-1 | 高压差分探头
|  |  | ZDC008 | 瞬态传导发射测试系统 | AES5500
|  |  | ZDC010-25 | 电流注入探头 | F-130-1A
谐波电流发射系统 | GZDC029 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | GB 17625.1 | IEC 61000-3-2
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  | GB/T 17625.2 | IEC 61000-3-3
|  |  | ZDC021-4 | 屏蔽室2
|  |  | ZDC014 | 谐波闪烁分析仪 | DPA500N
|  |  | ZDC014-1 | 交流源 | ACS 500N6
脉冲群，浪涌系统 | GZDC030 | EMC | ZDC021-1 | 10m暗室 |  | GB/T 17626.4 | IEC 61000-4-4
|  |  | ZDC021-2 | 3m法半/全电波暗室 |  | GB/T 17626.5 | IEC 61000-4-5
|  |  | ZDC021-4 | 屏蔽室2 |  | GB/T 17626.11 | IEC 61000-4-11
|  |  | ZDC013 | 传导抗干扰模拟器 | UCS500N5
|  |  | ZDC013-1 | 自动变压器 | MV2616
|  |  | ZDC013-7 | 容性耦合钳 | EFTC